Documente necesare pentru obținerea avizelor de securitate la incendiu-conform art.30, alin.(3) din Legea nr.307/2006 cu toate modificările și completările ulterioare;

1.Documente solicitate pentru obţinerea avizului de securitate la incendiu:

| Nr. crt. | Categorii de construcţiişi sisteme | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | i) | j) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Construcţii noi | X | X | X | X1) | X |  |  |  |  | X |
| 2. | Construcţii existente la care se efectuează lucrări de modificare şi/sau schimbare a destinaţiei, precum şi în cazul în care se dispune măsura intrării în legalitate potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare | X | X | X | X1) | X | X |  |  |  | X |
| 3. | Staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere, ori staţii mixte, precum şistaţii de depozitare şidistribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV) 2) | X | X | X | X3) |  | X |  | X | X | X |
| 4. | Sisteme şireţele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor la platforme şi parcuri industriale noi sau existente, la care se execută lucrări de modificare | X |  | X | X4) |  |  |  |  |  | X |
| 5. | Instalaţii de stingere noi sau existente, la care se execută lucrări de modificare | X | X | X | X5) |  |  | X |  |  | X |
| 6. | Instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu noi sau existente, la care se execută lucrări de modificare | X | X | X |  |  |  | X |  |  | X |

2.Documentele prevăzute în tabel sunt:

a)cererea-tip;

b)scenariul de securitate la incendiu preliminar;

c)referatele verificatorilor de proiecte atestaţi la cerinţa "securitate la incendiu";

d)planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1.000;

e)piesele desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, după caz, pentru arhitectură, în secţiune şi pentru fiecare nivel şi faţadă, pe care sunt marcate, utilizându-se un cod de culori:

(i)traseele căilor de evacuare, cu menţionarea lungimilor acestora;

(ii)elementele rezistente la foc de separare a diferitelor funcţiuni;

(iii)elementele de protecţie a golurilor de acces în încăperi;

f)acordul vecinilor, în cazul includerii în acelaşi compartiment de incendiu a mai multor construcţii cu proprietari diferiţi;

g)piesele desenate cu amplasarea instalaţiilor, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, schema izometrică, schema coloanelor, schema bloc, după caz;

h)piesele desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cu incinta staţiei, care nu trebuie să depăşească limita de proprietate ori limita terenului închiriat sau concesionat, pe care se menţionează distanţa dintre elementele constituente ale acesteia;

i)schema instalaţieişi plan cu zonarea Ex;

j)opisul cu documentele depuse.

1)Cuprinde amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menţionarea distanţelor faţă de:

- toate edificiile limitrofe, precizându-se nivelul de stabilitate/gradul de rezistenţă la foc, la incendiu al acestora;

- căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.

2)Pentru cabina staţiei şi construcţiile auxiliare din incinta staţiei se depun, în mod corespunzător, documentele menţionate la nr. crt. 1 sau 2, după caz.

3)Cuprinde amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menţionarea distanţelor faţă de:

- toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea şi riscul de incendiu;

- căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.

4)Cuprinde amplasamentul instalaţiei proiectate în raport cu elementele-cadru existente, pe care se marchează gospodăria de apă, distanţele dintre hidranţii de incendiu exteriori, precum şi cele dintre aceştia şi clădirile învecinate, căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şilăţimea lor.

5)În cazul reţelei de hidranţi exteriori.