Documente pe baza cărora se solicită autorizaţiile de securitate la incendiu:

| Nr. crt. | Categorii de construcţii şi sisteme | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | i) | j) | k) | l) | m) | n) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (i) | (ii) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Construcţii noi sau existente la care se execută lucrări de modificare şi/sau schimbare a destinaţiei, precum şi în cazul intrării în legalitate din punctul de vedere al apărării împotriva incendiilor | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |
| 2. | Amenajări temporare în aer liber, pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune, ori având destinaţia comercială, cu aria desfăşurată/suprafaţa mai mare sau egală cu 2.500 mp | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |
| 3. | Sisteme şi instalaţii pentru alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi, platforme şi parcuri industriale | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |
| 4. | Instalaţii de detectare, semnalizare, alarmare şi stingere a incendiilor, noi sau existente, la care se execută lucrări de modificare, din clădiri existente, care se supun avizării/autorizării | x |  |  |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  | x |
| 5. | a) Staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere ori staţii mixte2) b) Staţii de depozitare şi distribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV), amplasate în spaţii publice2) c) Sisteme publice pentru distribuţia gazelor petroliere lichefiate la autovehicule, cu capacitate de stocare de maximum 30 mc echivalent apă, cu excepţia celor aferente staţiilor mixte de distribuţie a carburanţilor la autovehicule2) d) Staţii transportabile de distribuţie a carburanţilor la autovehicule, cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 30 mc, amplasate în spaţii publice2) | x | x | x3) |  | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |
| 6. | Sisteme pentru alimentarea consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate în rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea individuală de maximum 5.000 l sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea totală de maximum 30.000 l volum de apă aferente laboratoarelor sanitare, şcolareşi altele asemenea, clădirilor cu activităţi de producţieşi fluxuri tehnologice, instalaţiilor de încălzire centrală şi locală, pentru prepararea apei calde de consum şi a hranei | x | x | x4) |  | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x |
| 7. | Puncte de desfacere a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate la consumatori, cu capacitatea de stocare/depozitare de minimum 250 kg GPL şi maximum 1.250 kg GPL | x |  | x1) |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |

Descrierea documentelor prevăzute în tabel:

a)cererea-tip;

b)scenariul de securitate la incendiu;

c)planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1.000, după caz;

d)piesele desenate pentru fiecare nivel, pentru:

(i)arhitectură, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pe care sunt marcate, utilizându-se un cod de culori, traseele căilor de evacuare, elementele rezistente la foc de separare a diferitelor funcţiuni şi elementele de protecţie a golurilor din acestea, inclusiv secţiuni şi faţade ale construcţiei;

(ii)instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu", la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, inclusiv schema gospodăriei de apă pentru incendiu, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, scheme electrice şi de acţionare a instalaţiei, schema izometrică, schema coloanelor, schema bloc a instalaţiei de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, după caz;

e)dispoziţiile de şantier însuşite de cei în drept şi verificate de un verificator de proiecte atestat, procese-verbale pentru lucrări/instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu", însuşite de cei în drept: de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, de control al calităţii lucrărilor în faze determinante, pentru proba de funcţionare a instalaţiei, pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse, de lucrări ascunse pentru subansambluri nestructurale realizate în sisteme din plăci subţiri pentru montaj uscat, după caz;

f)referatele verificatorilor de proiecte atestaţi pentru cerinţa "securitate la incendiu";

g)acordul vecinilor, în cazul includerii în acelaşi compartiment de incendiu a mai multor construcţii cu proprietari diferiţi;

h)procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă a fost emisă autorizaţie de construire;

i)lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu" ori a celor care au performanţe de comportare la foc;

j)planul amenajării la scara 1:100 ori 1:200, după caz, pe care sunt marcate căile de evacuare a persoanelor;

k)piesele desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cu incinta staţiei pe care se menţioneazădistanţa dintre elementele constituente ale acesteia;

l)planul la scara 1: 50, 1:100 ori 1:200, după caz, cuprinzând distanţele minime dintre conductele metalice de gaze petroliere lichefiate şi alte instalaţii, construcţii sau obstacole subterane;

m)schema sistemului de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate;

n)opisul cu documentele depuse.

Nota:

1)Cuprinde amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea, riscul de incendiu şi nivelul de stabilitate la incendiu ale acestora, după caz, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.

2)Pentru cabina staţiei şi construcţiile auxiliare din incinta staţiei se depun în mod corespunzător documentele aferente acestora, după caz.

3)Cuprinde amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea, riscul de incendiu şi nivelul de stabilitate la incendiu ale acestora, după caz, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor sau copii ale acestor planuri, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, dacă nu au survenit modificări.

4)Cuprinde amplasamentul rezervoarelor/recipientelor proiectate în raport cu elementele-cadru existente indicate în reglementarea tehnică specifică, cu menţionarea distanţelor faţă de toate construcţiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.